Обязательные работы и услуги по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование работ | Периодичность осуществления работ | Расчетная периодичность осуществления работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  |  |  |
| Подметание земельного участка в летний период, полив и уборка мусора с газонов, уборка мусора на контейнерных площадках. | 1 раз в двое суток | 107 |  |
| Уборка снега | 15 раз в год | 15 |  |
| Ликвидация наледи, сбивание сосулек | 5 раз в год | 5 |  |
| Обрезка деревьев и кустарников, сбор срезанных ветвей | 1 раз в год | 1 |  |
| 2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки Состав работ: Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка. Ремонт просевшей отмостки. Рыхление грунта вручную на глубину 50мм. Добавление материала покрытия с россыпью, заливкой, планировкой и уплотнением вручную. Россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и окончательной укаткой. | 1раз в год | 1 |  |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования Состав работ: Смена стекол. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол . Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол | 1раз в год | 1 |  |
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и укрепление входных дверей. Утепление бойлеров. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. Состав работ: Ликвидация воздушных пробок в системе отопления ,в стояке. Открытие вентиля на воздухосборнике. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля. Промывка трубопроводов системы центр.отопления. Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланка от трубопровода. Испытание трубопроводов системы центр. отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек. Расконсервация системы отопления. Составление описи недостатков. Осмотр системы. Промывка системы. Пробная топка. Прочистка засоренных вентиляционных каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорений с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок. Ремонт и укрепление дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. | 1раз в год | 1 |  |
| 3. Проведение технических осмотров и мелких ремонтов |  |  |  |
| Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств. Осмотр системы центрального отопления, устройства в чердачных и подвальных помещениях. Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек , запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. Осмотр водопровода ,канализации. Проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры. Проверка состояний электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок, электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках. | 1раз в год | 1 |  |
| 4. Аварийное обслуживание (постоянное) на системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения Состав работ: Временная заделка свищей и трещин на внутренних водопроводах и стояках. Зачистка места заделки. Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. Снятие крышки ревизии. Устранение засоров с помощью троса. Установка крышки ревизии. Мелкий ремонт электропроводки Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. | постоянно |  |  |
| 5. Обслуживание газового оборудования в местах общего пользования | 1 раз в год | 1 |  |