Перечень работ по осуществлению текущего ремонта общего имущества

2. Устанавливается следующий перечень работ по текущему ремонту общего имущества, подлежащий выполнению Управляющей организацией:

| № п/п | Объекты выполнения работ | Виды работ | Максимальная доля текущего ремонта в год (% от обслуживаемого объема) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | восстановление поврежденных участков входов в подвалы. | 0,3 % |
| 2 | Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов. | 0,4 % |
| 3 | Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | Шиферная -1,7 % Мягкая – 5,0 % |
| 4 | Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. | 0,2 % |
| 5 | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. | 0,8 % |
| 6 | Полы | Замена, восстановление отдельных участков. | 1,0 % |
| 7 | Центральное отопление | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные. | 1,0 % |
| 8 | Водопровод и канализация | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации | Водопровод - 1,3 % канализация – 0,4 % |
| 9 | Электроснабжение и электротехнические устройства | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. |  |
| 10 | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. | 11,0 % |
| 11 | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. | 0,8 % |