- Выполнение обязательств за 2014 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома №  14

- по  ул. Димитрова  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено  8 заявок

( в том числе: по ремонту системы водоснабжения   -3,

по ремонту сетей электроснабжения   -   1,

по ремонту  канализационных сетей  -  4.)

по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков отопления, водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей на сумму   9,05 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили   18,2  тыс.руб., в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома №14  по ул. Димитрова потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  0,76 тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму 0,49 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  0,25 тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Ремонт    цоколя  фасада жилого  дома     на  сумму       8,1 тыс.руб.

- Ремонт системы отопления (утепление трубы в подъезде)    на сумму       3,8 тыс.руб.

Всего расходы по дому составили    39,15 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего –  74,9  тыс.руб., в т.ч. от жителей  58,8 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2015г. по данным ЕРКЦ  уменьшилась по сравнению с прошлым годом  и составила – 6,3  тыс. руб.  (2013 г. – 17,27 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил   123 %. .

Неосвоенных средств по дому за прошедший год после оплаты всех расходов с учетом задолженности на 01.01.2015г.     осталось     29,4  тыс.руб.

План мероприятий на 2015 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Ремонт фасада _дома_с покраской__

- Выпиловка  сухих  деревьев  в границах земельного участка дома_______