- Выполнение обязательств за 2014 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 5

- по  ул. Карла Маркса,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено   81 заявка

( в том числе: по ремонту системы водоснабжения – 13,

по ремонту системы  отопления  - 6,

по ремонту сетей  электроснабжения  - 16,

по ремонту канализационных  сетей  – 46 )

по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков отопления, водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и ремонт коммуникаций в подвале на сумму 118,32 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили    208,0  тыс.руб.,  в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома № 5 по ул. Карла-Маркса потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  9,15 тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму  5,9 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  3,1  тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Ремонт системы отопления                     на сумму      43,1 тыс.руб.

- Частичный ремонт  мягкой  кровли       на сумму    181,2 тыс.руб.

- Ремонт крыльца  (1-ый подъезд  )              на сумму       1,2 тыс. руб.

-Изготовление и установка дверей на подвал     на сумму      10,4 тыс.руб.

-Изготовление и установка слива кровли жилого дома (120 п.м.)  на сумму  101,7 тыс.руб.

Всего расходы по дому составили 663,92 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 532,21 тыс.руб., в т.ч. от жителей 532,21 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2015г.  увеличилась по сравнению с предыдущим годом  и составила – 145,9 тыс. руб.    (2013 г. -109,86 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил    92 %.

Убытки по дому  после  оплаты всех расходов  с учетом задолженности на 01.01.2015г.     составили      277,61 тыс.руб.

План мероприятий на 2015 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

:

- Частичный ремонт мягкой кровли__

- Ремонт подъезда_________________

- Выпиловка сухих деревьев_в границах земельного участка дома____