- Выполнение обязательств за 2014 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома №  36а

- по  ул. Нефтяников,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году проводились оперативные  работы по надлежащему содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 45 заявок

(в том числе: по ремонту системы водоснабжения  - 2,

по ремонту отопительной системы  -  8,

по ремонту сетей электроснабжения   -  15,

по ремонту канализационной системы   -  20)

по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и коммуникаций в подвале на сумму  44,17  тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные  расходы  ) составили   82,51  тыс.руб., в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома № 36а по ул. Нефтяников потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  4,64 тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму  3,01 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  1,6  тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Частичный ремонт  кровли       на сумму  55,3 тыс.руб.

-  Ремонт системы отопления      на сумму   5,4 тыс.руб.

- Изготовление и установка козырьков (на три под.)       на сумму  34,2 тыс.руб.

- Ремонт поверхности наружней стены       на сумму      10,6 тыс.руб.

- Удаление наледи (сосулек)  с крыши жилого дома      на сумму    9,7 тыс.руб.

- Выпиловка сухих деревьев  в границах земельного участка дома       на сумму     7,7 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 249,58 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 317,58 тыс.руб., в т.ч. от жителей 317,58 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2015г.  уменьшилась по сравнению с предыдущим годом  и составила – 35,5 тыс. руб.  ( 2013 г.   – 59,0 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил  108  %.

Неосвоенных средств по дому за прошедший год после оплаты всех расходов с учетом задолженности на 01.01.2015г.     осталось     32,5  тыс.руб.

.

План мероприятий на 2015 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

Ремонт  кирпичной кладки стен_____ _______

- Частичный  ремонт  мягкой  кровли_________

- Ремонт системы отопления в подвале дома___