- Выполнение обязательств за  2014 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 13

- по  ул. Октябрьская,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 64 заявки

(  в том числе: по ремонту  системы водоснабжения – 2,

по ремонту системы отопления -  6,

по ремонту сетей электроснабжения – 22,

по ремонту канализационных сетей  -34 )

по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и коммуникаций в подвале на сумму    54,52 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы  ) составили   157,74  тыс.руб., в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома № 13 по ул. Октябрьская потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  5,5  тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму  3,6 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  1,86  тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Частичный ремонт мягкой  кровли       на сумму    25,6 тыс.руб.

- Удаление наледи  (сосулек)  с крыши жилого дома   на сумму   9,8 тыс.руб.

- Ремонт  отмостки     на сумму  17,5  тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 265,16  тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 251,81 тыс.руб., в т.ч. от жителей 251,81 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2015г по сравнению с предыдущим годом увеличилась и. составила  -   58,01 тыс.руб.    ( 2013 г.  -   42,01 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил    72  %.  (очень мало)

Убытки по дому  после  оплаты всех расходов  с учетом задолженности на 01.01.2015г.     составили      71,36 тыс.руб.

План  мероприятий на 2015 год

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Ремонт системы отопления  в подвале дома___

- Выпиловка сухих   деревьев__в границах земельного участка дома____

- Частичный ремонт мягкой кровли___________

Ремонт цоколя дома_______________________

Поверка общедомового  прибора учета (счетчика)  воды__