- Выполнение обязательств за 2014 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 40

- по  ул. Рабочая,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 86 заявок

( в том числе:  по ремонту системы отопления  -  6,

по ремонту сетей электроснабжения   -  27,

по ремонту  системы канализации   -  53 )

по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и коммуникаций в подвале на сумму    100,16 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные  и общехозяйственные  расходы  ) составили   164,21 тыс.руб., в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома № 40 по ул. Рабочая потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  5,5 тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму  3,6 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  1,87тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Ремонт  системы отопления             на сумму    2,1 тыс.руб.

-  Частичный  ремонт  мягкой  кровли        на сумму     163,3 тыс.руб.__________

-  Ремонт холодного водоснабжения      на сумму 3,5 тыс.руб.

-  Изготовление и установка 2-х козырьков     на сумму   24,7 тыс.руб.

-  Удаление наледи (сосулек) с крыши жилого дома     на сумму  6,5 тыс.руб.

-  Ремонт    отмостки      на сумму   17,5 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 481,97 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 350,2 тыс.руб., в т.ч. от жителей 350,2 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2015г. практически не изменилась   по сравнению с предыдущим годом и составила – 80,32 тыс. руб.    (  2013 г -  81,97 тыс.руб. )

Процент собираемости платежей с граждан составил 99,8  %.

Убытки по дому  после  оплаты всех расходов  с учетом задолженности на 01.01.2015г.     составили     212,09  тыс.руб.

План мероприятий на 2015 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

Текущий ремонт мягкой кровли_____

Выпиловка сухих деревьев_в границах земельного участка дома___

__Ремонт дымоходов________________