- Выполнение обязательств за 2014 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 3

- по  ул. Школьная,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 17 заявок

(в том числе:  по ремонту сетей  водоснабжения  - 3,

по ремонту сетей электроснабжения    -  4,

по ремонту системы канализации  - 10 )

по аварийным ситуациям, мелким ремонтам и техобслуживанию стояков и сетей отопления, водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей на сумму   14,58  тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные  и общехозяйственные  расходы  ) составили  29,15  тыс.руб.,  в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома № 3 по ул. Школьная потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  1,04 тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму 0,7 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  0,35 тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

-  Ремонт  фасада  жилого дома  с покраской       на сумму   8,1 тыс.руб.

-  Ремонт  системы холодного водоснабжения    на сумму  1,1 тыс.руб.

-  Ремонт   потолков          на сумму    5,1 тыс.руб.

-  Ремонт системы отопления      на сумму  3,7  тыс.руб.

-  Ремонт дымохода   на сумму   3,8 тыс.руб.

-  Удаление наледи (сосулек) с крыши жилого дома   на сумму   1,3 тыс. руб.

-  Выпиловка сухих деревьев в границах земельного участка дома   на сумму    1,4 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили  68,23 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 62,27 тыс.руб., в т.ч. от жителей 62,27 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье  по состоянию на 01.01.2015 г. по данным ЕРКЦ   увеличилась по сравнению с прошлым годом   и составила  43,62 тыс. руб.    (  2013 г.   -    41,1 тыс.руб.  )

Процент собираемости платежей с граждан составил   95  %.

Убытки по дому  после  оплаты всех расходов  с учетом задолженности на 01.01.2015г.     составили     49,58 тыс.руб.

План мероприятий на 2015 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Ремонт системы отопления______

Выпиловка  сухих деревьев_в границах земельного участка  дома__

Ремонт фасада_с покраской______