- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 13

- по  ул. Карла Маркса,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего   69,3 тыс.руб., в том числе  по населению  -    64,2 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 77,61 тыс.руб., в т.ч. от жителей 72,08 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2016 г. по данным ЕРКЦ  уменьшилась по сравнению с 2014 г. и составила 1,48 тыс.руб.  ( 2014г.   – 9,37  тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил   112   %.

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 56 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  52,61 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили  14,28  тыс.руб.,  в том числе:

Обслуживание и снятие показаний общедомовых приборов учета       7,4 тыс.руб.

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

-  Ремонт   цоколя  фасада   жилого дома с покраской    на сумму      8,3 тыс.руб.

-_Ремонт металлической кровли                на сумму        2,4 тыс.руб.

-  Ремонт сетей электроснабжения             на сумму        1,1  тыс.руб.

-  Демонтаж общедомового прибора учета воды         на сумму      0,8 тыс.руб.

- Удаление наледи (сосулек) с крыши жилого дома    на сумму   0,9 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили   80,39 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

Ремонт фасада_дома__с покраской____

- Выпиловка  сухих  деревьев__в границах земельного участка дома___

Ремонт системы отопления______