- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 5

- по  ул. Карла Маркса,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего    613,9 тыс.руб., в том числе  по населению     -   613,9 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 586,77 тыс.руб., в т.ч. от жителей 586,77 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2016г.  увеличилась по сравнению с предыдущим годом  и составила – 158,6 тыс. руб.    (2014 г. -145,9 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил    95  %.

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено   95 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  101,73 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили    206,13  тыс.руб.,  в том числе:

Обслуживание и снятие показаний общедомового  прибора учета воды  -  7,6 тыс.руб.

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

- Частичный ремонт  мягкой  кровли       на сумму   198,58 тыс.руб.

- Ремонт системы отопления  (1-ая половина)    на сумму      75,33 тыс.руб.

- Ремонт  5-ого  подъезда                          на сумму   37, 8 тыс. руб

- Ремонт кирпичной кладки стен    на сумму   35,0 тыс.руб.

- Ремонт малых форм                                 на сумму     3,1  тыс.руб.

- Выкашивание травы в летний период   на сумму      0,7 тыс.руб.

- Сбивание  наледи и сосулек  с кровли   на сумму      4,9 тыс.руб.

Всего расходы по дому составили 663,27 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Частичный ремонт мягкой кровли__

- Ремонт подъезда_________________

- Ремонт фасада жилого дома_

- Ремонта спуска в подвал

- Выпиловка сухих  деревьев_в границах земельного участка дома___