- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 9

- по  ул. Карла Маркса,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 297,2 тыс.руб., в том числе  по населению  - 283,3 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 269,71  тыс.руб., в т.ч. от жителей 258,63 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2016 г. по данным ЕРКЦ  увеличилась по сравнению с предыдущим годом  и составила – 44,6  тыс. руб.  (2014 г -39,0 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан в этом году составил 91  %.

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию   жилого дома:

Принято и выполнено 97 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  102,61 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников,  уборщицы мест общего пользования, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили   74,74   тыс.руб., в том числе:

Обслуживание и снятие показаний общедомовых приборов учета    7,4  тыс.руб.

В 2015  году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества о жилого дома:

- Ремонт шиферной кровли        на сумму   8,0 тыс.руб.

- Ремонт системы электроснабжения с заменой силового кабеля     на сумму 24,0 т.р

- Работы по измерению сопротивления заземляющих устройств на сумму    28,5 т.р.

- Работы по замене квартирных эл.счетчиков   на сумму    5,9 тыс.руб.

-  Ремонт малых форм    (лавочек)            на сумму 6,15 тыс.руб.

- Выкашивание травяного покрова в летний период      на сумму    1,7 тыс. руб.

- Удаление наледи (сосулек)  с крыши жилого дома    на сумму     4,7 тыс.руб.

- Поверка общедомового прибора учета воды     на сумму     3,1 тыс.руб.

Всего расходы по дому составили   259,40 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Ремонт шиферной кровли___________

- Замена квартирных  эл.счетчиков___

- Выпиловка сухих деревьев в границах земельного участка дома___