- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 11

- по  ул. Октябрьская,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего  369,9  тыс.руб., в том числе  по населению  -   369,9  тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 344,29 тыс.руб., в т.ч. от жителей 344,29 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2016 г.  увеличилась по сравнению с 2014г. и составила – 101,43 тыс. руб.   (2014 г.  -  86,47 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил 93  %. ( очень мало )

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено  56  заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  62,3 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, уборщицы мест общего пользования, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные  расходы  ) составили   194,23 тыс.руб.

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

- Частичный ремонт  мягкой  кровли   на сумму      136,5 тыс.руб.

- Ремонт кирпичной кладки стены       на сумму         18,8 тыс.руб.

- Ревизия щитов электрооборудования     на сумму   21,3 тыс.руб.

- Удаление наледи (сосулек) с крыши жилого дома   на сумму  9,7 тыс.руб.

- Выкашивание травяного покрова в летний период    на сумму  0,9 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 443,73 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Частичный ремонт мягкой кровли__

Ремонт  системы отопления в подвале дома___

- Ремонт подъезда__________________________

- Поверка прибора учета воды______

- Выпиловка сухих деревьев_ в границах земельного участка  дома_