- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома  19

- по  ул. Октябрьская,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 366,3 тыс.руб., в том числе  по населению  - 304,5 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 298,44 тыс.руб., в т.ч. от жителей 268,64 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2016г.  увеличилась  по сравнению с предыдущим годом и составила – 125,76  тыс. руб.   (2014 г  - 108,35 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил   88   %. (очень мало)

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено  86 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  93,56 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, уборщицы мест общего пользования, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные  и общехозяйственные  расходы ) составили   72,57  тыс.руб., в том числе:

Обслуживание и снятие показаний общедомового прибора учета тепла     6,6 тыс.руб.

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

- Частичный ремонт кровли                      на сумму   32,4 тыс.руб.

- Утепление труб системы отопления      на сумму     1,6  тыс.руб.

- Утепление труб системы  водоснабжения         на сумму     1,6 тыс.руб.

- Ревизия   щитов электрооборудования      на сумму        9,6 тыс.руб.

- Ремонт асфальтовой   отмостки   4-ого подъезда       на сумму  9,5  тыс.руб.

- Выкашивание травяного покрова в летний период  на сумму  1,7 тыс. руб.

Общие расходы по дому составили  222,53 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Частичный ремонт кровли

Ремонт  подъезда______________

- Ремонт системы канализации____

- Ремонт кирпичной кладки стен__

- Выпиловка сухих деревьев__в границах земельного участка дома____