- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома 27

- по  ул. Рабочая,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 717,0 тыс.руб., в том числе  по населению  - 717,0 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 699,99 тыс.руб., в т.ч. от жителей 699,99 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на   01.01.2016 г.  увеличилась по сравнению с прошлым годом и   составила   -   74,78 тыс.руб.     ( 2014 г  -  60,06 тыс.руб. )

Процент собираемости платежей с граждан составил  97,6  %.

В 2015 году  производились оперативные работы по  надлежащему содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 119 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  123,55 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций,  общепроизводственные и общехозяйственные  расходы  ) составили  192,47  тыс.руб., в том числе:

Обслуживание и снятие показаний общедомового прибора учета тепла      8,3 тыс.руб.

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Частичный ремонт мягкой  кровли   на сумму    170,8 тыс.руб.

- Ремонт системы отопления в подвале дома  на сумму    77,6 тыс.руб.

- Ремонт  канализационной системы в подвале                на сумму       32,3 тыс.руб.

- Установка общедомового узла учета тепл. энергии (1пол.дома)    на сумму   110,0 тыс.руб.

- Монтаж осветительного щитка в подвале    на сумму     27,3 тыс.руб.

- Выпиловка сухих деревьев  в границах земельного участка дома  на сумму   14,3 тыс. руб.

- Выкашивание травяного покрова в летний период        на сумму 1,9 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 750,22 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Ремонт мягкой кровли_______

- Ремонт подъезда____________

- Ремонт системы  теплоснабжения_____

Установка общедомового прибора учета (счетчика)(2 пол.дома) тепловой энергии

Монтаж осветительного щитка в подвале   (2-ая пол.дома)

Ремонт   фасада дома__с покраской______________

Ремонт спусков в подвал__________

Выпиловка сухих деревьев_в границах земельного участка дома____________