- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 36

- по  ул. Рабочая,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 312,1 тыс.руб., в том числе  по населению  - 312,1 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 274,67 тыс.руб., в т.ч. от жителей 274,67 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2016г. увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила –  120,65 тыс. руб.

( 2014 г. – 89,46 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил   88 %. (очень мало)

В 2015 году  производились оперативные работы по  надлежащему содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 67 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  70,36  тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, уборщицы мест общего пользования, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций,  общепроизводственные  и общехозяйственные   расходы  ) составили   83,19  тыс.руб.,  в том числе:

Обработка подвала от насекомых в летний период       3,42 тыс.руб.

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

-  Ремонт   цоколя   с покраской    на сумму    14,1 тыс.руб.

-  Ремонт системы отопления      на сумму       27,3 тыс.руб.

-  Ревизия эл.щитов с установкой эл.оборудования     на сумму   31,2 тыс. руб.

-  Ремонт  малых форм   с покраской      на сумму    5,0 тыс. руб.

-  Выкашивание травяного покрова в летний период      на сумму     1,5 тыс.  руб.

-  Сбивание наледи (сосулек) с кровли дома        на сумму    2,3 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 234,95 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Частичный ремонт мягкой кровли__

- Ремонт системы теплоснабжения__

- Ремонт дымоходов_____________

- Устройство козырька_

- Выпиловка сухих деревьев_в границах земельного участка дома_