- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 7

- по  ул. Школьная,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 64,8 тыс.руб., в том числе  по населению  - 64,8 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего –  47,51 тыс.руб., в т.ч. от жителей  47,51 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2016г. по данным ЕРКЦ  увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила – 40,73 тыс. руб      (   2014 г.  – 27,7 тыс.руб.  )

Процент собираемости платежей с граждан составил  73  %. (очень мало)

В 2015 году  производились оперативные работы по  надлежащему содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 54  заявки

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  35,12 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные  расходы  ) составили  14,18 тыс.руб

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Ремонт   фасада жилого дома с покраской                на сумму          9,7  тыс. руб.

- Утепление труб отопления в подъезде                       на сумму          1,6 тыс. руб.

-  Утепление  труб  холодного водоснабжения            на сумму          1,6 тыс.руб.

- Удаление наледи (сосулек) с крыши  жилого дома   на сумму          2,2 тыс. руб.

Общие расходы по дому составили 64,4  тыс. руб.

План мероприятий на 2016год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Ремонт фасада_жилого дома с покраской_____

Ремонт системы электроснабжения с заменой силового кабеля

- Замена квартирных электросчетчиков

- Выпиловка сухих  деревьев__в границах земельного участка дома___